
MODELLO 127.2: degrassatore  +  fossa imhoff  + fitodepurazione a flusso sommerso orizzontale
	Dati di progetto
	Note per la compilazione

	A.E. =
	Per il calcolo ci si riferisca alle linee guida ARPA. Qualora si intenda utilizzare un’ altra modalità di calcolo si illustri con relazione a parte. 
Si ricorda che 1 A.E.= 60 mg/l di BOD5

	Dotazione idrica lt/abitante/g =

	Valori consigliati: 200 l/Ab/g per utenze domestiche 


	Degrassatore : per scarichi di cucine domestiche


	

	(Tr) Tempo di residenza idraulico (min)

	Valori consigliati: 15 minuti sulla portata media

	(Q) Portata di punta (litri/sec) =
	Dati orientativi: bidè 00,5 l/s, lavabo 0,75 l/sec, acquaio 0,75 l/sec, doccia 0,5 l/sec, vasca da bagno 1,5 l/sec, lavastoviglie 1,5 l/sec

	(V) Volume totale (litri) =


	Dati orientativi: 5 A.E = 250 lt;  7 A.E = 350 lt; 10 A.E. = 550 lt; 15 A.E. = 1000 lt;  20/30 A.E. = 1700 lt; 30/45 A.E. = 2500 lt.


	Sedimentazione primaria (fossa Imhoff)

	

	Totale (litri) =


	


	Fitodepurazione a flusso sommerso orizzontale

	

	Tempo di permanenza (die) =

	

	Portata (mc/die/Ab)


	

	Carico organico massimo (KgBOD/ha*die) =


	

	Carico idraulico superficiale (cm/d)


	

	Profondità (m) =

	

	Superficie (mq/AE) =
	


DISEGNO IMPIANTO (allegare)

MANUTENZIONE E CONTROLLO (riportare le istruzioni del fornitore)

