
MODELLO 16.2: degrassatore  +  fanghi attivi convenzionale
	Dati di progetto
	Note per la compilazione

	A.E. =
	Per il calcolo ci si riferisca alle linee guida ARPA. Qualora si intenda utilizzare un’ altra modalità di calcolo si illustri con relazione a parte. 
Si ricorda che 1 A.E.= 60 mg/l di BOD5

	Dotazione idrica lt/abitante/g =

	Valori consigliati: 200 l/Ab/g per utenze domestiche 


	Degrassatore : per scarichi di cucine domestiche


	

	(Tr) Tempo di residenza idraulico (min)

	Valori consigliati: 15 minuti sulla portata media

	(Q) Portata di punta (litri/sec) =
	Dati orientativi: bidè 00,5 l/s, lavabo 0,75 l/sec, acquaio 0,75 l/sec, doccia 0,5 l/sec, vasca da bagno 1,5 l/sec, lavastoviglie 1,5 l/sec

	(V) Volume totale (litri) =


	Dati orientativi: 5 A.E = 250 lt;  7 A.E = 350 lt; 10 A.E. = 550 lt; 15 A.E. = 1000 lt;  20/30 A.E. = 1700 lt; 30/45 A.E. = 2500 lt.


	Sedimentazione primaria 

	

	Totale (litri) =


	


	Ossidazione 

	Le formule sottoindicate indicate servono solo da riferimento

	(Q) Portata (mc/die)


	

	(Va) Volume vasca di areazione (mc) =


	Va = Qt/24

	(Vs) Volume vasca di sedimentazione sec.(mc) =

	

	(Sm) Concentrazione media fanghi attivi (Kg/mc) =
	

	(Cf) Carico del fango (kg BOD/ kg SSV. die) =

	

	(R) Rapporto di riciclo dei fanghi (%) =


	

	(fs) Fango di supero (KgS/die) =


	δS = 1,8 (0,8*P – 3*10-6*SmV) > dove P è il BOD eliminato in Kg/ora

	(C) Consumo di ossigeno al processo  (KgO2/ die) =


	

	(Cox) Cap. spec.di ossigenazione aeratori KgO2/KWh = 

	Dato del fabbricante


DISEGNO IMPIANTO (allegare)

MANUTENZIONE E CONTROLLO (riportare le istruzioni del fornitore)
