# CP 2
Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione per gli impianti di discarica, ai sensi del D.Lgs. 36/2003

Oltre al Progetto Definitivo, corredato di tutti gli elementi previsti dalla vigente normativa e conforme a quanto previsto dall’Allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 per la specifica tipologia di discarica, è necessario allegare una relazione tecnica che deve contenere i seguenti elementi (anche qualora già in parte presenti nel Progetto Definitivo).

1. Ubicazione del sito e delimitazione dell’area interessata:
  1. Comune, frazione, località
  2. localizzazione precisa e puntuale su tavoletta IGM a scala 1:25.000
  3. mappa catastale con indicazione del foglio e delle particelle interessate
2. Identificazione proprietà o titolo d’uso del terreno;
3. Nominativo del direttore tecnico responsabile;
4. Esistenza provvedimenti degli organi di controllo;
5. Precedenti autorizzazioni e/o approvazioni del progetto;
6. Descrizione dei tipi e dei quantitativi totali e annui dei rifiuti da depositare, indicando il Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
7. Piano di smaltimento e bacino di utenza alla luce della normativa e degli strumenti pianificatori vigenti;
8. Informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale, qualora la domanda di autorizzazione riguardi un'opera o un'attività sottoposta a tale procedura;
9. Indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 36/2003.

1. Descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988. La descrizione dovrà comprendere, tra l’altro, i seguenti elementi:
2. Documentazione fotografica con planimetria di riferimento;
3. Presenza di corsi d’acqua: documentare cartograficamente la distanza minima e la portata media annua degli stessi;
4. Presenza di fonti e pozzi idropotabili, agricoli ed industriali su un’area di almeno di 2 km di raggio (viene esclusa la zona situata sulla sponda opposta del fiume) da estendersi a 5 km nel caso di esistenza di captazione per acquedotti;
5. Situazione degli strumenti urbanistici - Allegare estratto di documentazione cartografica;
6. Situazione rispetto al vincolo idrogeologico - Allegare documentazione cartografica;
7. Situazione rispetto ai vincoli vari (militari, paesaggistici, sismici, ecc.) - Allegare documentazione cartografica;
8. Caratteristiche climatiche della zona e venti dominanti;
9. Morfologia del luogo;
10. Descrizione dell’ambiente naturale interessato dalla discarica con indicati l’uso attuale del suolo, la copertura vegetale e la classe di capacità d’uso del suolo riferito ad un raggio di 2 km dal sito prescelto, documentazione sulla fauna esistente;
11. Viabilità esistente , denominazione della strada di accesso;
12. Distanza minima dai centri abitati e dalle abitazioni singole con riferimenti planimetrici aggiornati;
13. Relazione geologico-tecnica che deve comprendere, tra l’altro, dati su:
  1. Il piano quotato dell’area nella situazione originaria in scala non inferiore a 1:2.000, corredato da profili trasversali e longitudinali
  2. Le caratteristiche litologiche e stratigrafiche desunte da un adeguato numero di sondaggi meccanici con profondità minima di 20 m. a partire dal fondo della discarica o che penetrano nell’acquifero per almeno 5 m e stratigrafie già esistenti (pozzi, scavi, S.E.V., ecc.)
  3. La distribuzione areale e verticale dei valori della permeabilità da misurare con prove in situ o di laboratorio
  4. Le acque sotterranee: notizie e dati bibliografici, profondità della massima escursione della falda dal piano di campagna, caratteristiche idrogeochimiche dell’acqua della falda, direzione di flusso della falda
  5. La stabilità del versante, con verifica quantitativa della stabilità del corpo della discarica stessa e della stabilità globale rifiuti/substrato con relativi calcoli
  6. La dinamica fluviale ed il rischio di alluvionamenti, di esondazioni, ecc. e relativa rappresentazione cartografica di dette aree
  7. La pedologia

1. Descrizione delle caratteristiche costruttive della discarica e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti. Tale descrizione dovrà comprendere, tra l’altro:
2. Forma (piana a livello campagna, conca naturale, cavità naturale, cava attiva o inattiva, miniera abbandonata, sotto scarpata naturale, altra forma);
3. Capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell'assestamento dei rifiuti e della perdita di massa dovuta alla trasformazione in biogas;
4. Dati costruttivi sulla discarica:
- Superficie totale dell’impianto (discarica + servizi )
- Superficie totale recintata
- Superficie utile per lo smaltimento
- Profondità minima e massima dell’invaso
- Se è prevista sopraelevazione indicare i metri
- Volume totale disponibile
- Volume degli infrastrati
- Volume copertura finale
- Volume della vasca
- Volume della sopraelevazione
- Spessore dei singoli strati
- Spessore e tipologia dei materiali usati per gli infrantati
- Pendenza delle scarpate (in gradi)
1. Metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, con particolare riferimento alle misure per prevenire l'infiltrazione di acqua all'interno e alla conseguente formazione di percolato, anche in riferimento al punto 26;
2. Qualora l’impianto consista in una discarica da allocare in una cava, il proponente del progetto dovrà dimostrare che il sito è oggetto di concessione di cava ai sensi della L.R. 69/1978 e successive modifiche ed integrazioni in tutte la particelle catastali da utilizzare per la discarica stessa e che tale concessione sia già esaurita, in modo da ottenere la certezza dei dati afferenti il volume, la superficie e la durata dello smaltimento necessari per concretare l’autorizzazione a discarica nel vacuo di cava;
3. Documentazione comprovante l’accettazione dei percolati da parte di idoneo impianto di depurazione, nel caso di suo allontanamento;

1. Piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2 al D.Lgs. 36/2003, nel quale devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di chiusura della stessa;
2. Piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2 al D.Lgs. 36/2003, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;
3. Piano di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2 del citato allegato 2;
4. Piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2 al D.Lgs. 36/2003 nel quale devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa;
5. Piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (Ce) n. 761/2001 del parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001;

Elaborati e relazioni tecniche, compresi gli elaborati grafici, devono essere datati e firmati da professionisti abilitati nelle singole materie.

NB: Nel caso in cui il progetto riguardi la realizzazione di un lotto di una discarica già in essere, la relazione tecnica deve inoltre contenere dati riguardanti: il progetto generale (allegato in copia); descrizione tecnica sulla realizzazione degli altri lotti con inoltre date di realizzazione e quantità e qualità di rifiuti smaltiti, copia degli atti autorizzativi ed atti di collaudo o certificazione di regolare esecuzione; descrizione della gestione; responsabile tecnico della gestione; durata residua del lotto o dei lotti in esercizio; prezzi applicati nell’ultimo anno per lo smaltimento dei rifiuti; eventuali inconvenienti riscontrati sia nella fase di realizzazione sia di gestione; sistemi di controllo sulle falde realizzati; eventuali risultati sui controlli effettuati e sulla gestione della discarica.